秀山土家族苗族自治县人民医院采购

询价采购文件

项目编号：20A052801

采购编号：XS2020YN0501

项目名称：秀山自治县人民医院模拟人采购

采   购   人：秀山自治县人民医院

2020年6月

第一章  项目邀请书

根据政府采购管理办法，现我院（秀山土家族苗族自治县人民医院）对模拟人实施询价采购。欢迎具有相关资质的供应商参与竞争。

一、采购项目内容

| 序号 | 招标产品名称 | 数量 | 主要技术参数 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口设计训练模型 | 1 | 可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口 | 9350 |
| 2 | 缝合练习手臂模型 | 1 | 解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织； | 2640 |
| 3 | 缝合练习腿模型 | 1 | 模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构； | 2970 |
| 4 | 缝合练习模块 | 1 | 可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 | 360 |
| 5 | 表面出血结扎训练模型 | 1 | 模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同 | 2700 |
| 6 | 深部出血结扎训练模型 | 1 | 模型具有4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节 | 2900 |
| 7 | 开腹关腹训练模型 | 1 | 使用方便，只需要一套模拟肠管和模拟腹壁。 | 1000 |
| 8 | 灌肠训练模型 | 1 | 标准的灌肠体位（左侧卧位），外形逼真，手感真实； | 4400 |
| 9 | 前列腺检查模型 | 1 | 前列腺触诊：直肠触诊 | 5500 |
| 10 | 乳房深部脓肿切除模型 | 1 | 自然逼真的模型显示了女性胸部乳房。 | 880 |
| 11 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 | 1 | 用于皮脂腺囊肿切除术练习。 | 150 |
| 12 | 男性导尿模型 | 1 | 模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； | 5000 |
| 13 | 女性导尿模型 | 1 | 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展 | 5000 |
| 14 | 成人胸腔穿刺模型 | 1 | 模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练 | 9400 |
| 15 | 动脉穿刺手臂 | 1 | 模拟了一成人右臂； | 4200 |
| 16 | 全功能静脉输液臂 | 1 | 造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲； | 3600 |
| 17 | 智能婴儿（男） | 1 | 可设定6种不同场景以满足对宝宝的不同护理需要；分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧； | 6000 |
| 18 | 婴儿头皮穿刺模型 | 1 | 用于临床医学儿科、护理人员婴儿头皮穿刺的示教、培训、考核。 | 3300 |
| 19 | 高级多功能新生儿综合急救训练模拟人（ACLS高级生命支持、嵌入式系统） | 1 | 瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态，可直观对比。 | 35000 |
| 20 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 1 | 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； | 2200 |
| 21 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 人工手指位胸外按压显示报警： | 8000 |
| 22 | 鼻腔出血模型 | 1 | 有鼻腔检查和鼻出血两种操作模式可供选择。 | 5500 |
| 23 | 耳内检查模型（双侧） | 1 | 头颈部可左右摆动，易于维护和存储。 | 7000 |
| 24 | 高级妇科检查模型 | 1 | 模型内部解剖结构精确，包括：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等； | 8600 |
| 25 | 腹腔穿刺训练模型 | 1 | 可进行无菌操作流程练习 | 7500 |
| 26 | 新生儿气管插管模型 | 1 | 仿真新生儿头部，标准的头后仰体位； | 4000 |
| 27 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1 | 训练胃肠减压术； | 8000 |
| 28 | 成人骨髓穿刺模型 | 1 | 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 | 7200 |
| 29 | 成人腰椎穿刺模型 | 1 | 模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实 | 9200 |
| 30 | 鼻胃管与气管护理模型 | 1 | 解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃； | 7900 |
| 31 | 中心静脉置管术训练模型 | 1 | 模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实； | 7200 |
| 32 | 胸腔穿刺及对比模型II | 1 | 模型左侧为气胸穿刺术和液胸穿刺术的训练模块； | 7000 |
| 33 | 子宫底检查训练评定模型 | 1 | 解剖结构包括耻骨联合、脐、大小阴唇、阴蒂、阴道、肛门、子宫； | 6200 |
| 34 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 1 | 模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真； | 11000 |

项目编号：20A052801

采购编号：XS2020YN0501

项目名称：秀山自治县人民医院模拟人采购

最高限价：21.085万元

二、采购有关说明

（一）询价采购文件获取时间：2020年6月1日—2020年6月5日，询价采购文件为电子稿。

（二）询价采购文件售价：免费获取

（三）递交报价文件时间、地点：2020年6月5日08:30时至09:00时（北京时间，逾时或不符合规定的报价文件恕不受理），秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（四）开标时间、地点：2020年6月5日09:00时整，秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

三、采购保证金：本项目不作要求。

四、联系方式

（一）采购单位：

名称：秀山土家族苗族自治县人民医院

联系人：敖老师   023-76683530

第二章  报价须知

一、总体要求

参与竞争的报价人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

报价人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

遇不可抗力因素，秀山土家族苗族自治县人民医院有权对采购内容、时间、地点进行变更，并发布公告。

二、报价资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件（要求）：

无

三、采购文件

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明部分、报价部分及报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。其中，资格证明部分包括：报价承诺函；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；诚信声明；报价人营业执照（副本）复印件；税务登记证（副本）复印件；中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料；询价采购文件中第三章的响应情况；询价采购文件中第四章的响应情况；询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺。报价部分包括：报价函；分项报价明细表；其他优惠条款。

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明部分和报价部分应分开装订单独制定成册，各一式三份，其中正本一份，副本二份（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖报价人公章。

（三）报价文件的密封和标记

1.报价文件应用密封袋密封，分别标明“资格证明部分”袋和“报价部分”袋。

2.资格证明部分装入“资格证明部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

3.报价部分装入“报价部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）报价人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。报价人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、开标

（一）开标会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，各报价人参加人员1-3名，其中必须有1名是报价人的法人代表或授权代表人。

（二）开标会议由我院组织，邀请审计、财政等部门参加并全程监督。

（三）开标时，请2名报价人代表当场对报价文件的密封、标记等情况进行核查，以确定其完备性。在确认无误后当众开启各报价人的资格证明文件；询价小组对各报价人的“资格证明部分”进行审查；公布“资格证明部分”审查合格的报价人并当众开启其“报价部分”进行唱标。

七、评标

（一）评标原则

1.本次评标实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评标在秀山自治审计、监察等部门全程监督下进行。

3.评标严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

（二）评标依据：

以《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件等为依据。

八、定标

询价小组根据合格报价人的报价从低到高排序，推荐排名前三的报价人为成交候选人（若报价相等，以业绩多的优先；业绩也相等，以注册资本金高的优先；若以上都相等，由采购人确定）。

采购人按照询价小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。若该成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，排名其后第一位的成交候选人且报价不高于原成交供应商所报总价5%的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，并按以上程序履行成交程序，以此类推（在成交候选供应商内确定），否则应重新组织询价采购。

采购人及我院有权对成交供应商的资质、财务、技术、管理、实施能力及信誉等进行复审，确定其是否能圆满地履行合同。若在审查期内，发现其有不良记录、弄虚作假、挂靠、不符合询价采购文件规定要求的，将取消其成交资格，我院将对排名其后的第一位成交候选供应商作出类似的审查，以此类推（在成交候选供应商内确定）。

九、采购结果通知

（一）评标结束后，采购结果立即公布。公示三个工作日内，若无未成交报价人对采购结果提出质疑，我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的都应承担法律责任。

（三）成交人无权向他人转让成交项目。

十、交易服务费

本项目不作要求。

十一、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知报价人补充材料。报价人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1.报价人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十二、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）询价采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购属于交钥匙项目，报价仅采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种货物仅允许提供一个报价。所报价格应包括货物费及运输、安装、培训、税金等所有费用。

- 项目技术要求

采购项目技术要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口设计训练模型 | 1、模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构； 2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，体表标志精确，可提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；可进行伤口消毒训练，涂抹模拟碘酊后，可出现在真实人体上涂抹一样的效果，以达到训练的目的。 3、包含5款伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口； 4、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等； 5、可根据要求，随意设计伤口的大小、范围，教学及考核都可以使用。 |
| 2 | 缝合练习手臂模型 | 1、解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织； 2、可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织； 3、采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 4、可进行多部位的切开缝合练习。 |
| 3 | 缝合练习腿模型 | 1、模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构； 2、解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下组织和肌肉； 3、可行切开、缝合、打结、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后可见肌肉； 4、采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 5、可进行多部位的切开缝合练习； |
| 4 | 缝合练习模块 | 1、可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 2、附底座。 |
| 5 | 表面出血结扎训练模型 | 1、模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同； 2、模型具有12处出血点，可以同时出血； 3、12处出血点的管径大小不同，出血速度不同； 4、模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 5、模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度，方便不同难度的训练。 |
| 6 | 深部出血结扎训练模型 | 1、模型具有4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节； 2、4处出血点的管径大小不同，损伤程度不同，出血速度不同； 3、模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 4、该产品可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等级外科操作训练。 |
| 7 | 开腹关腹训练模型 | 可逼真模拟外科腹腔打开和缝合的基本操作，可进行腹壁包括皮肤、皮下组织、肌肉和腹膜的切开以及逐层缝合。 1、使用方便，只需要一套模拟肠管和模拟腹壁。 2、每套腹壁可练习多个切口。 3、切开与缝合逼真。 4、底座设计合理，便于操作练习。 5、模拟腹壁可以更换。 ★第三届重庆市住培比赛产品（提供比赛照片佐证）。 ★产品需携带样品现场展示或提供图片资料。 |
| 8 | 灌肠训练模型 | - 标准的灌肠体位（左侧卧位），外形逼真，手感真实； - 具有肛门、可触摸的肛周褶皱、肛管、直肠结构； - ★肛门自然状态下呈闭合状态；需要通过手指分开或灌肠管的插入才能撑开肛门； - 可进行大量、少量、保留、不保留灌肠操作，模型内部可储存保留灌肠灌入的液体； - 插管操作有逼真的阻滞感，能真实灌入液体，肛周不会渗出液体，带有防返流机制，拔管后液体不会逆流； - 可根据灌肠方法不同，实现灌肠管置入不同深度，进管深度达到20cm，满足临床训练要求； - 模型功能模块拆卸方便，可将功能模块抽出进行清洗及更换； - ★模型内部有储液囊，超出容积的液体可由出水口排出，实现大量灌肠，或课堂上反复多次灌肠时，不间断训练的需求； |
| 9 | 前列腺检查模型 | 前列腺触诊： 1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 直肠触诊 1、正常直肠; 2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| 10 | 乳房深部脓肿切除模型 | 1、自然逼真的模型显示了女性胸部乳房。 2、进口高分子材料制成，质地柔软，触感真实。 3、双侧乳房内有肿物模拟纤维瘤。 4、可通过触诊判断乳房肿块位置进行切除或术后护理。 ★产品需携带样品现场展示或提供图片资料。 |
| 11 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 | 1、用于皮脂腺囊肿切除术练习。 2、尺寸：自然大小。 3、材质：PVC材料。 |
| 12 | 男性导尿模型 | 1、模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2、外生殖器和会阴均模仿真实成年男性大小及质地，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入。导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 3、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实； 4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5、可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6、★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 ★产品需携带样品现场展示或提供图片资料。 |
| 13 | 女性导尿模型 | 1、模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 外生殖器和会阴均模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口； 3、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实； 4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5、可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6、★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 |
| 14 | 成人胸腔穿刺模型 | 详细技术参数： 1、穿刺模拟人 模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音 ★2、遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键 “胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 “腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 “模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。” “声音”键，停止正在播放语音。 ★3、胸腔穿刺： 多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。 穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。 若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。 ★4、腰椎穿刺： 逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。 当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。 可实现两个人对腰椎穿刺的操作。 可进行侧卧位的腰椎穿刺。 腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。 |
| 15 | 动脉穿刺手臂 | 1、模拟了一成人右臂； 2、解剖结构包括桡动脉、桡骨茎突等； 3、进行桡动脉穿刺，采动脉血样； 4、可模拟桡动脉搏动，方便定位； 5、皮肤和血管可更换，带有备用的皮肤及血管。 |
| 16 | 全功能静脉输液臂 | 1、模拟一成人右臂； 2、造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲； 3、解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网； 4、可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练； 5、三角肌模块、皮内注射模块； |
| 17 | 智能婴儿（男） | 1、外型逼真，可练习婴儿日常护理所需的各种技能和技巧，可设定6种不同场景以满足对宝宝的不同护理需要；分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧； 2、男性婴儿，外形可爱，质感逼真，四肢灵活； 3、可触及桡动脉搏动，语音提示脉率；使用体温计可测量肛温，语音播报体温； 4、开机状态下，正常场景时，用手轻触婴儿的头部和背部，婴儿会发出欢快的声音；饥饿状态时，婴儿会自动哭泣，通过奶瓶喂奶，可听到吸允奶嘴的声音，直到喂奶达到一定时间，哭泣才会停止，如果时间不足，拿掉奶瓶婴儿继续哭泣；过饱状态时继续喂奶婴儿会抵触，并发出打嗝的声音；尿湿时婴儿也会哭泣，通过更换尿布可以缓解；发热状态时婴儿哭泣，测量肛温会升高，通过物理降温可降低体温，如果不处理体温会持续升高；恐惧时需要抱起婴儿爱抚才可缓解哭泣； 5、通过婴儿手腕部的调节按钮可选择不同的场景进行护理训练；可进行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，不同的操作可使其进入其他状态； 6、正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。 |
| 18 | 婴儿头皮穿刺模型 | 1、用于临床医学儿科、护理人员婴儿头皮穿刺的示教、培训、考核。 2、模型仿真9-10月患儿头部至上腹部； 3、模型高36cm； 4、模型具有柔软富有弹性人造皮肤； 5、模型头部可左右转动60。±10。； 6、左、右两侧均有血管可以进行穿刺； 7、同一位置可进行多次穿刺； 8、可单独更换模拟血管其中一根血管； 9、可外接输液袋，穿刺成功后可模拟穿刺回血的场景； 10、可外接容器，穿刺成功后，可输入液体。 |
| 19 | 高级多功能新生儿综合急救训练模拟人（ACLS高级生命支持、嵌入式系统） | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。 1、瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态，可直观对比。 2、新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。 3、新生儿气道插管：逼真的口鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管；可进行口、鼻气管插管、吸痰法、氧气吸入法 4、静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。包含以下各部位静脉： 手臂静脉包括：头静脉、贵要静脉。 腿部静脉：股静脉、大隐静脉 头皮静脉包括：耳后静脉、颞浅静脉、。 5、脐静脉插管输液、脐带结扎护理。 6、骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。 7、可进行新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉等。 8、插胃管操作训练：可进行口鼻饲法胃管插管操作训练，胃肠减压操作，插管成功后，支持腹部听诊检测插管位置，可抽出胃液。 9、血压测量训练 9.1、血压测量训练仪可在模拟人手臂或单个手臂上，使用袖带、血压计和听诊器模拟血压测量方法练习。 9.2、收缩压和舒张压数值可以分开设定。 9.3、进行血压测量训练模式及考核模式训练。 9.4、可根据教学情况自行设定收缩压、舒张压及心率参数。 9.5、血压测量压力值采用毫米汞柱（mmHg）显示。血压设定值可以精确到1mmHg。 9.6、听诊音量大小可随意调节。 9.7、血压测量仪有液晶显示屏动态显示血压测量值。 9.8、各参数设定范围： (1) 设定收缩压范围：80-200mmHg (2) 设定舒张压范围：50-120mmHg (3) 设定心率范围：50-140次/分 (4) 袖带压力测量范围：0-240mmHg 9.9、灵活的电源选择：使用DC9V外接电源适配器或4节5号电池。 10、心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。 10.1标准气道开放：仰头举颏法 10.2支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。 10.3训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。 10.4按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。 10.5吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。 11、心肺听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音和肠鸣音等。 11.1新生儿听诊技术训练，提供26中不同婴儿听诊音（心音、呼吸音及肠鸣音）。 11.2 14种心音，9种呼吸音，3种肠鸣音 11.3提供4个心音听诊区，18个呼吸音听诊区，2个肠鸣音听诊 11.4音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音 11.5 LCD显示屏：显示不同操作模式界面。 11.6 图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用） 11.7音量设置：可设置声音大小。 11.8可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人） 12、除颤起搏功能：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 13、心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图； 13.1心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能； 13.2可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤； 13.3内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过 14、心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |
| 20 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。 5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨. |
| 21 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 功能特点： 1、人工手指位胸外按压显示报警： ·儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误的警。 2、模拟标准气道开放。 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警： · 吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； · 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； · 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4、按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。 6、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7、操作模式：训练操作。 8、检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 9、工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 10、可更换脸皮及肺气袋，操作方便，简单更换。 |
| 22 | 鼻腔出血模型 | 1、模型为成年人上身，呈端坐位，解剖结构精确，有上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、上颌窦等解剖结构。 2、有鼻腔检查和鼻出血两种操作模式可供选择。 3、模型内设光敏传感器，可进行鼻腔镜检查，操作正确时，电子盒有相应的提示。 4、可进行上颌窦压痛检查，操作正确时，电子盒有相应的提示。 5、可注入模拟血液，正确的止血操作可成功止血，电子盒有相应的提示。 ★第三届重庆市住培比赛产品（提供比赛照片佐证）。 ★产品需携带样品现场展示或提供图片资料。 |
| 23 | 耳内检查模型（双侧） | 1、头颈部可左右摆动，易于维护和存储。 2、标准的耳内检查体位； 3、精准的耳廓、外耳道等解剖结构； 4、可使用耳镜进行耳内病变的检查； 5、25种不同病变模块的病变类型，50个病变模块，包括： -正常鼓膜 -鼓膜内陷 -膜小穿孔 -鼓膜全穿孔 -鼓膜外伤穿孔 -干性后部中央性穿孔 -鼓膜切开置管 -大疱性鼓膜炎 -鼓膜带状疱疹 -鼓膜鼓室硬化症 -鼓室硬化症新月体硬化斑 -浆液性中耳炎 -早期急性中耳炎充血 -急性中耳炎 -化脓性中耳炎 -慢性化脓性中耳炎 -粘液性中耳炎 -耳内异物 -胆脂瘤 -胆固醇肉芽肿 -鼓膜痂皮 -鼓室积血 -鼓室膨胀不全 -听骨脱位 |
| 24 | 高级妇科检查模型 | 1、模型模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2、模型内部解剖结构精确，包括：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等； 3、可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入； 4、包括10个仿真子宫：正常子宫（前倾、后倾的子宫），妊娠子宫（妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫），病理子宫（子宫肌瘤、左侧输卵管炎子宫、右侧输卵管炎子宫、子宫畸形合并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿子宫）； 5、包括7个宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、经产妇宫颈、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和宫颈糜烂； 6、2个半透明的子宫：前倾和后倾位，可以观察宫内避孕器放置和进行子宫探查； 7、模型材质先进，外阴处抗撕裂；-；子宫和宫颈可根据需要进行组合。 |
| 25 | 腹腔穿刺训练模型 | 详细技术参数： 1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 5、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行无菌操作流程练习 7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 8、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 |
| 26 | 新生儿气管插管模型 | 1、仿真新生儿头部，标准的头后仰体位； 2、气道解剖结构逼真，包括：口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等； 3、可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实； 4、可以通过吹气的方式来检测插管位置是否正确；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况； |
| 27 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1、模拟成人上半身，模型自中切牙至胃内距离在45～55cm范围内，可实现30°仰卧位、端坐位； 2、外形用高强度透明材料制成，口腔内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠结构； 3、可进行洗胃练习：经漏斗洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法； 4、可训练胃肠减压术； 5、胃液采取术； 6、十二指肠引流术； 7、鼻饲； 8、氧气吸入； 9、口腔护理； 10、经口、经鼻吸痰术； 11、模型使用完毕，消化道内残存液体可方便从专门管道排出。 |
| 28 | 成人骨髓穿刺模型 | 详细技术参数： 1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓 |
| 29 | 成人腰椎穿刺模型 | 详细技术参数： 1、仿真标准化病人为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。 2、模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。 3、模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。 ★4、基于医教云的基础技能分步训练与评分系统：通过手机上医教云软件扫描模型二维码，可以获得该模型所对应技能的标准操作视频，并且视频下方具备与标准操作相关联的文字操作流程。训练导师可以分别扫描模块二维码和学生训练ID，用移动端调用该模型的评分表对学生的操作进行评分，评分结果可以反馈给学生（该功能需现场进行演示，未演示或功能演示不全技术部分为0分）。 5、腰部解剖结构准确，体征标志明显。 5.1可模拟腰椎穿刺的真实情节 5.2进针至黄韧带时有阻力 5.3穿透黄韧带有落空感 5.4进针入硬膜外腔时，有负压产生 5.5进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出 6、可用于以下操作： 6.1腰椎穿刺 6.2硬膜外阻滞 6.3 腰部麻醉 6.4尾神经阻滞 6.5骶神经阻滞 6、6腰交感神经阻滞 |
| 30 | 鼻胃管与气管护理模型 | 1、模拟了一成人男性上半身结构，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现坐、半坐卧、平卧（头部可向一侧旋转45°）、侧卧位； 2、解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃； 3、可进行经口与鼻部胃管置入；可进行管饲营养训练；可进行洗胃练习；鼻饲；可进行经口鼻气管插管训练； 4、胸壁可打开，显露出内部的胃和肺脏，可检验操作是否正确； 5、可人工产生颈动脉搏动；可以向胃内注水，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出。 |
| 31 | 中心静脉置管术训练模型 | 1、模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实； 2、具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系； 3、备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作； 4、进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现； 5、锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警； 6、可进行CVP测定训练； 7、备有心前区皮肤便于考核； 8、穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外； 9、可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。 |
| 32 | 胸腔穿刺及对比模型II | 1、该模型适用于临床医学胸部创伤相关的理论、胸腔解剖基础及训练胸腔穿刺治疗技术的示教、训练模型； 2、模型右侧的观察窗口，观察皮肤、肌肉、肋骨与肺脏解剖关系； 3、模型左侧为气胸穿刺术和液胸穿刺术的训练模块； 4、气胸穿刺模块，可反复穿刺，模块易更换； 5、液胸穿刺模块，按临床常见胸腔积液，可灌入不同颜色液体，穿刺成功后，可将液体引流出； 6、液胸穿刺模块，穿刺处的皮肤可更换； 7、模型背板装有示水器，提示注水量是否足够。 |
| 33 | 子宫底检查训练评定模型 | 1、包括有成人局部躯干、模拟腹壁、外阴及内部可更换的子宫；髋关节可以活动以摆出正确的体位； 2、解剖结构包括耻骨联合、脐、大小阴唇、阴蒂、阴道、肛门、子宫； 3、可进行子宫底检查评定和分娩后宫底按摩训练，有两个子宫可相互更换：硬的收缩良好的子宫；软的收缩不良的子宫； |
| 34 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 1、模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真； 2、解剖结构包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口（经产）、后穹窿等结构； 3、阴道可放入大号窥器、观察宫颈及阴道情况； 4、宫颈后唇可使用宫颈钳进行钳夹，并完全咬合 ； 5、可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感； 6、后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血； 7、模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊； 8、穿刺液囊储水量可供连续操作30到70次。 |

备注：以上均为关键性技术参数，报价产品不得低于以上参数及要求。

第四章 项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：签订合同之日起14日内交货安装调试完毕。

（二）交货地点：秀山土家族苗族自治县人民医院指定地点。

（三）验收方式

验收按照国家最新标准和行业规范及询价采购文件要求进行验收，具体要求如下：

1.验收由采购人牵头，会同秀山自治县人民医院工作人员，组织相关专家共同验收；

2.验收时对所有的货物进行验收；

3.验收须作验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认；

4.如验收达不到规定要求，对采购人造成一定影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证

（一）产品质量保证内容

1.供应商提供的所有货物及备件必须为原厂全新正品，应符合国家技术规范和质量检测标准。凡属国家强制性检验产品，应具有3C质量认证（签订合同时提供复印件）。

2.质量保质期：提供不低于2年的免费质保期。

3.供应商报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

5.供应商报价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- （1）电话咨询

- 中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- （2）现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

- （3）技术升级

- 在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2、质保期外服务要求

- （1）质量保证期过后，要求供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （2）质量保证期过后，采购人按需求来要求原供应商和制造商提供售后服务，供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

- 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 三、付款方式

- 验收合格后，凭验收报告、合同及发票于30个工作日内首付90%，余下10%自验收合格日起质保期满后30个工作日内付清。

- 四、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

- 供应商对其提供的产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、安装调试

（一）报价人的报价为综合报价，包括产品的旧磅撤出、货物价钱、税金、运输费、安装、人工费、辅材、合理利润等一切费用。产品安装、调试所需的器材等由成交供应商提供，使用单位不再另外支付。

（二）成交供应商自行实地勘察安装现场，进场时自行与使用单位协商有关具体事宜，若发生费用，由供应商承担。

（三）安装现场必须做到科学管理、文明安装，成交供应商与使用单位密切配合，具体事宜由供应商与使用单位共同协商解决。

- 七、其他

（一）报价人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章  评审方法、无效报价条款和废标条款

- 一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低评审价法进行评审。最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交候选人或者成交人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由秀山自治县人民医院负责组织，具体评审事务由秀山自治县人民医院依法组建的询价小组负责。询价小组成员应符合招标评标的相应规定；与报价人有利益关系的人员、报价单位的人员、报价人直接主管部门的人员不得进入询价小组和参与评审工作。

询价小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任询价小组组长，并由组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件等的规定，对报价文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。具体要求见下表：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件、税务登记证（副本）复印件及组织机构代码证复印件（注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证、组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 报价人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件（要求） |  | 询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料复印件 |
| 3 | 采购保证金 |  | 符合本采购文件第一章规定 |

2.符合性检查。对报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体要求见下表：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 报价文件签署 | 报价文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个方案报价。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 采购保证金 | 按时、足额缴纳采购保证金（若有该要求）。 |
| 2 | 完整性审查 | 报价文件份数 | 报价文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 报价文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 其他 | 见采购文件无效报价或废标条款的规定。 |

3.澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

询价小组对报价进行算术性复核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予算术性修正，若大写和小写表示的金额有差异，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。按以上方法进行算术性修正时，应取得报价人同意，并确认修正后的最终报价，如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，并没收其保证金。

4.比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查都合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐成交候选供应商名单。按合格供应商的报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该报价人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、无效报价条款

询价小组评审时，报价人或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）报价人未按询价文件规定缴纳报价保证金的；

（二）报价人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）报价人超出营业范围报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时报价的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包报价的，评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商为无效报价。

（六）同一合同包的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则委托代理商的报价为无效报价。

（七）报价文件未按照采购文件第六章询价采购文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）报价文件出现多个报价方案或报价的；

（九）报价超出询价文件规定的最高限价；

（十）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）未按照询价采购文件要求进行密封的；

（十二）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六章  报价文件（格式）

“报价文件”袋封面格式

报价文件

资格证明部分/报价部分

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

正本(副本)

报价文件

（资格证明部分）

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价承诺函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

1．完全理解询价采购文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照询价采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现货物质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价采购文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

二、法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（被授权人姓名）为法定代表人授权代表，参加由秀山自治县人民医院组织的_____________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：  年  月  日       单位（盖章）：__________

—————————————————————————

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_______ 职务

电话

四、诚信声明

采购项目名称：

致：秀山自治县人民医院：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（报价人公章）

年   月   日

五、资格证明

1、营业执照（副本）

2、税务登记证（副本）

3、中华人民共和国组织机构代码证（副本）

4、询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料

注：上述1-4项为复印件加盖公章。

六、询价采购文件中第三章的响应情况

（格式自定）

七、询价采购文件中第四章的响应情况

（格式自定）

八、询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺

（格式自定）

正本(副本)

报价文件

（报价部分）

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价函

秀山土家族苗族自治县人民医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写：                             ，人民币小写：               。

2. 我方现提交的报价文件为：正本一份，副本二份。

3. 如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

4. 我方愿意提供完全响应秀山土家族苗族自治县人民医院在询价采购文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供询价采购文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应采购文件而作无效报报价处理。

5. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6. 我方同意按询价采购文件规定格式，缴纳保证金。

报价人（公章）

年   月   日

二、分项报价明细表

（格式自制，根据本项目采购清单表制作）

三、其他优惠条款

（格式自定）

成交后使用：

# 秀山土家族苗族自治县人民医院医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（采购方）：秀山土家族苗族自治县人民医院

乙方（供货方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利的原则，签订本合同，本合同一式四份。

- 采购医疗设备基本标的

| 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.价格单位为人民币。

2.合同标的价格包含医疗设备的运输费、安装调试费、医院使用人员培训费等其他相关费用，甲方不再另行支付任何费用。

3.乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南，必要的维护工具等。

4.若采购产品目录数量大，可另附明细表。本合同若有详细的双方签字的设备配置清单，详见合同附件。

- 设备交付期限及地点

乙方在合同生效的  14  天内将上述医疗设备送达甲方指定地点，逾期将按照第七条规定执行。

- 设备运输及安装

3.1医疗设备包装符合国家相关规定、医疗设备特性和远距离运输的要求。医疗设备标识清楚，符合国家标准。医疗设备交货前的运输由乙方负责。医疗设备包装和运输费用与安装验收前的所有其他相关费用以及一切因包装、运输不当引起的损失由乙方承担。根据需要乙方可以自费办理医疗设备运输保险。

3.2 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后  14  天内完成设备的安装调试。

- 设备验收及标准

4.1 应有产品注册证、生产许可证、合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的证件，以及经营企业许可证，生产厂家与经营企业营业执照，授权书等证件。

4.2甲、乙双方会同临床使用科室，在符合国家相关技术标准的基础上，根据行业技术标准与招投标文件要求进行技术验收与完整性验收，验收合格后，三方在甲方《秀山土家族苗族自治县人民医院医疗设备安装调试培训验收合格单》上签字确认。

4.3甲乙双方会同临床使用科室对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在  7   天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此产生的一切损失和费用。

- 货款及支付方式

5.1 货款结算依据：采购合同、验收报告、乙方出具的合规合法发票。

5.2 合同总货款为                              人民币，乙方在设备安装调试验收合格后，在甲方收到相关票据后，30工作日内付90％，余下10％作为质保金待质保期满后30工作日内付清。

- 售后服务及质量保证

6.1 该医疗设备整机质保期  2  年，自设备安装调试合格之日起算。

6.2 乙方保证是原装全新产品，否则按退货处理。

6.3 设备如果在质保期内出现3次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同样的新设备，并且赔偿由此产生的损失。

6.4 乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训全部费用。若有需要，乙方需根据甲方的培训要求，增加培训次数及内容。

6.5 报修响应时间  2  小时，到场时间  24  小时（不可抗拒力量下除外）。

- 违约责任

7.1 如经相关检验机构如：国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：
      7.1.1同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
      7.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。
      7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。
    7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之   0.5 计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之  20 。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。乙方误期赔偿金额没有达到最高限额，但乙方逾期供货超过30日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之 20  向甲方支付违约金。
    7.3乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

7.4 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

- 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议解决方法

9.1因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论，鉴定中产生的费用由乙方承担。

9.2执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 合同附件

合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。合同附件包括但不限于设备配置清单与招标文件及招标合同。

- 其他

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份，甲方执3份，乙方执1份，自双方签字、盖章之日生效。

甲方（采购方）：          乙方（供货方）：

地址：                                   地址：

开户银行：       开户银行：

账号：       账号：

电话：                                   电话：

委托代表人：       法定代表人：

       委托代理人：

签约地址：签约时间： 年月日

秀山土家族苗族自治县人民医院医学装备安装调试培训验收合格单

| 供货单位 （乙方） |  |  |  |  | 供货单位 项目负责人 |  | 姓名： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |
| 安装人员 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |
| 验收设备清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表，但验收人必须在附表签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 | 编号 |  | 生产厂家 |  | 单位 | 数量 |
| 验 收 意 见 | 供货单位验收人员意见 签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上设备经乙方安装调试完成，现经我院按照合同的要求进行验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格数量、配件（是、否）正确，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，技术资料（是、否）齐全，培训使用人员操作（是、否）熟练，验收（是、否）合格。 临床使用科室验收人签名： 设备科验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |