## 公司填写
秀山土家族苗族自治县人民医院医学装备阳光推介产品参数表
项目编号
注册证名称
注册证号
生产厂家
品牌
型号 （建议最新型号或者主流型号）
产品效期
代理商名称
联系人
联系电话
第三方配套产品（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
易损件（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
配套耗材（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
市场价格（提供推介型号合同/发票证明）
主要用户及型号
售后服务（质保期限、维修响应时间、是否提供备用机等） |  | 厂家/总代理整机 年免费质保，5%履约保证金。维修立即响应，维修工程师 小时内到现场，若不能解决问题 天内提供备用机,质保期内每年预防性维护至少 次。
安装条件
公司填表人签名： 填表时间：
填表须知： 除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、易损件和配套耗材可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

## X线电子计算机断层扫描装置（≧256排宽体C技术参数和主要配置
X线电子计算机断层扫描装置（≧256排宽体CT或同档次双源CT）
技术参数 |  | CT（≧256排）
基本说明 | 产品名称
注册证编号
上市时间
首次 NMPA 上市时间
型号
生产厂家
数量
功能用途
最低报价
质保期
国产/进口
……
机架设计 | 机架孔径
X射线 | 球管热容量
球管散热率
球管电压变化区间
球管电流变化区间
……
穿刺增强
探测器 | 探测器等中心线覆盖Z轴宽度
……
重建平台 | 全模型实时迭代算法
原始数据深度学习重建算法
扫描模式 | 门控轴扫加螺旋联合扫描
轴扫螺旋切换时间
临床应用对比 （冠脉） | 心脏扫描时间分辨率
全心追踪冻结平台
TAVI自动测量分析平台
负荷心肌灌注
临床应用对比 （脑卒中） | 一键式卒中流程与诊治管理
多期相CTA
脑灌注
一站式 解剖+功能成像
临床应用对比 （急诊/双中心） | 全身联合扫描
胸痛三联扫描
冠脉+头颈血管
能谱成像 | 能谱成像方式
能谱同时同源性
能谱三种以上物质配对
高级临床应用 | 原始数据空间去金属伪影
高级呼吸系统分析软件包
高级肺结节分析软件包
高级结肠分析软件包
CT尿路造影平台
高级融合软件包
能谱三维分析软件包
能谱去金属伪影
第三方外设设备 | 高压注射器
UPS
电脑工作站及后处理
精密空调
急救/辅助​（ 抢救车、定位头枕/臂托、质控水模（CATPHAN或等效））
辐射防护​（铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜、移动式铅屏风等）
UPS不间断电源
骨密度计算机辅助检测软件 | 骨密度计算机辅助检测软件(QCT)
屏蔽工程 | 屏蔽工程
设备配置
主要用户、型号、单价
填报须知：所有项目均填写技术参数值，允许正负偏差，并提供产品的技术白皮书作为佐证资料；……行可填写列表内容以外的技术参数.行数不够可以扩展，直接在所属类别技术参数里直接添加