## 公司填写
秀山土家族苗族自治县人民医院医学装备阳光推介产品参数表
项目编号
注册证名称
注册证号
生产厂家
品牌
型号 （建议最新型号或者主流型号）
产品效期
代理商名称
联系人
联系电话
第三方配套产品（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
易损件（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
配套耗材（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
市场价格（提供推介型号合同/发票证明）
主要用户及型号
售后服务（质保期限、维修响应时间、是否提供备用机等） |  | 厂家/总代理整机 年免费质保，5%履约保证金。维修立即响应，维修工程师 小时内到现场，若不能解决问题 天内提供备用机,质保期内每年预防性维护至少 次。
安装条件
公司填表人签名： 填表时间：
填表须知： 除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、易损件和配套耗材可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

## DSA技术参数和主要配置
数字减影血管造影(双C DSA或单C DSA)
技术参数 |  | 数字减影血管造影
基本说明 | 产品名称
注册证编号
上市时间
首次NMPA上市时间
型号
生产厂家
数量
功能用途
最低报价
质保期
国产/进口
技术平台
……
平板探测器 | 研发和生产 厂商
有效尺寸 cm
采集位深
输出位深
像素尺寸
空间分辨率
X光利用率 （DQE）
……
球管及高压发生器 | 热容量
管套热容量
焦点数量
窄波顺切
阳极散热功率
冷却方式
最大焦点功率
……
机架系统 | 机架轴数
纵向移动
横向移动
等中心运动
智能巡航功能
C臂有效弧深 cm
梯度切换率（单轴）
导管床系统 | 床长 cm
床尾宽度cm
床纵向移动 cm
水平旋转
高级软件功能 | 原厂后处理工作站
低剂量技术/平台 | 老平台
最新平台
主动剂量防 护技术
心脏介入 | 支架显影
动态支架血 流精显
心脏功能分析
旋转造影
心脏介入三 维立体导航
神经介入 | 血管高级测量
多容积三维 融合
类灌注
彩色动态血 流图像
小焦点高清 类CT
外周/肿瘤介入 | 下肢跟踪造影
肿瘤介入导 航系统
呼吸运动冻结
穿刺导航系统
高级后处理工作站 | 高级后处理工作站
第三方外设设备 | DSA专用高压注射器
生命支持（如：抗电磁干扰认证多参数监护仪、医用吊塔等）
C臂全身介入需求，需增配碳纤维透射材质专科配件(神经介入、心血管介入)
辐射防护用品
影像/信息​
放射屏蔽防护工程 | 放射屏蔽防护工程
设备配置 | 设备配置
主要用户、型号、单价
填报须知：所有项目均填写技术参数值，允许正负偏差，并提供产品的技术白皮书作为佐证资料；……行可填写列表内容以外的技术参数.行数不够可以扩展，直接在所属类别技术参数里直接添加