## 公司填写
秀山土家族苗族自治县人民医院医学装备阳光推介产品参数表
项目编号
注册证名称
注册证号
生产厂家
品牌
型号 （建议最新型号或者主流型号）
产品效期
代理商名称
联系人
联系电话
第三方配套产品（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
易损件（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
配套耗材（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
市场价格（提供推介型号合同/发票证明）
主要用户及型号
售后服务（质保期限、维修响应时间、是否提供备用机等） |  | 厂家/总代理整机 年免费质保，5%履约保证金。维修立即响应，维修工程师 小时内到现场，若不能解决问题 天内提供备用机,质保期内每年预防性维护至少 次。
安装条件
公司填表人签名： 填表时间：
填表须知： 除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、易损件和配套耗材可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

## X线电子计算机断层扫描装置（≧64排CT）技术参数和主要配置
X线电子计算机断层扫描装置（≥64排、128排、160排、192排等）
技术参数 |  | CT(≥64排、128排、160排、192排等)
基本说明 | 产品名称
注册证编号
上市时间
首次 NMPA 上市时间
型号
生产厂家
数量
功能用途
最低报价
质保期
国产/进口
……
智能应用平台 | 深度学习技术平台
去金属伪影算法
AI天眼智能导航技术
机架系统 | 机架物理最快转速
机架物理孔径
液晶触控操作面板
最大水平移床速度
最大扫描床承重
……
探测器数据采集系统 | 探测器类型
探测器物理排数
单圈扫描最大层数
探测器Z轴总宽度
探测器每排单元数
探测器总单元数
探测器Z轴单元最小尺寸
最大图像重建矩阵
数据采样率
……
X线球管高压系统 | 球管阳极热容量
焦点个数
超小焦点尺寸
小焦点尺寸
大焦点尺寸
高压发生器功率
管电流步进
最长连续曝光时间
最低管电压
球管轴承
心脏成像平台 | 最高时间分辨率
8cm前瞻性轴扫
最佳时相选择
冠脉运动伪影矫正
临床应用对比 （冠脉） | 最高时间分辨率
8cm前瞻性轴扫
最佳时相选择
冠脉运动伪影矫正
临床应用对比 （脑卒中） | 一站式卒中成像技术
全脑灌注成像
卒中头部运动伪影矫正技术
高级卒中智能定量分析平台
卒中缺血半暗带自动分析
卒中零键工作流技术
4D动态CTA一站式分析
……
临床应用对比 （高级肿瘤成像平台） | 肿瘤精准采集技术
单圈能谱覆盖最大范围
虚拟单能量图像
原厂工作站配置 | 原厂级多模态硬件
超真实渲染技术
智能预处理
秒级工作流
血管分析
血管分析(肺动静脉)
血管分析(多参数计算)
血管分析(头颈部去骨+DSA去骨)
心血管分析
心血管分析(心功能分析)
钙化积分
心脏+血管联合应用
心脏+血管联合应用(TAVR)
脑灌注分析
脑灌注分析(肿瘤)
动态数据重建(头部协议)
动态数据重建
肺结节评估
结肠分析
肺实质计算
肝脏三维重建
肝脏三维重建(手术计划+MRCP+流域分割)
体灌注分析
齿科应用
双能量计算
骨三维结构
多模态图像融合
第三方外设设备 | 高压注射器
UPS
电脑工作站及后处理
精密空调
急救/辅助​（ 抢救车、定位头枕/臂托、质控水模（CATPHAN或等效））
辐射防护​（铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜、移动式铅屏风等）
UPS不间断电源
骨密度计算机辅助检测软件 | 骨密度计算机辅助检测软件(QCT)
屏蔽工程 | 屏蔽工程
设备配置
主要用户、型号、单价
填报须知：所有项目均填写技术参数值，允许正负偏差，并提供产品的技术白皮书作为佐证资料；……行可填写列表内容以外的技术参数.行数不够可以扩展，直接在所属类别技术参数里直接添加