## 公司填写
秀山土家族苗族自治县人民医院医学装备阳光推介产品参数表
项目编号
注册证名称
注册证号
生产厂家
品牌
型号 （建议最新型号或者主流型号）
产品效期
代理商名称
联系人
联系电话
第三方配套产品（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
易损件（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
配套耗材（如有） | 1 | 明细 | 报价
2
3
市场价格（提供推介型号合同/发票证明）
主要用户及型号
售后服务（质保期限、维修响应时间、是否提供备用机等） |  | 厂家/总代理整机 年免费质保，5%履约保证金。维修立即响应，维修工程师 小时内到现场，若不能解决问题 天内提供备用机,质保期内每年预防性维护至少 次。
安装条件
公司填表人签名： 填表时间：
填表须知： 除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、易损件和配套耗材可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

## 聚焦超声肿瘤治疗系统技术参数和主要配置
聚焦超声肿瘤治疗系统
技术参数 |  | 聚焦超声肿瘤治疗系统
基本说明 | 产品名称
注册证编号
上市时间
首次 NMPA 上市时间
型号
生产厂家
数量
功能用途
最低报价
质保期
国产/进口
……
超声换能器 （深部治疗头（长焦距）） | 额定输出声功率
工作频率
焦域最大声强（Isp）
焦域横向尺寸（-6dB）
焦域纵向尺寸（-6dB）
焦距（焦点高度）
聚能比
最大旁瓣级
轴向次极大级
超声输出波形
治疗头配置
超声换能器 （中/浅部治疗头要求） | 额定输出声功率
工作频率
焦域最大声强（Isp）
焦域横向尺寸（-6dB）
焦域纵向尺寸（-6dB）
焦距（焦点高度）
聚能比
最大旁瓣级
轴向次极大级
超声输出波形
治疗头配置
数控扫描运动装置 | X/Y向行程
Z向（焦点深度方向）行程
扫描速度
运动定位精度（重复定位误差）
运动方式
……
B超影像监控与引导系统 | 探头配置
成像模式
探头旋转范围
探头独立升降行程
监视器
造影匹配成像
谐波成像/组织增强成像
实时疗效评价
……
治疗计划系统（TPS）软件功能 | 三维靶区勾画
自动分层与剂量计算
声通道安全显示
治疗线路规划
治疗记录回放
体位修正模块
皮肤识别模块
支持DICOM 3.0、HIS/PACS接口
介质水系统 | 脱气水自动循环、
恒温控制范围
控温精度
溶解氧
内置或外置脱气机+过滤器+水位/水温/水流监测报警
……
治疗床 | 长度、宽度、 承重、 床板可升降/水平移动、 高分子亲肤凝胶垫等
工作站与数据管理 | CPU
内存
硬盘
实时图像采集卡
患者基本信息管理
治疗参数存档
图像浏览与筛选
治疗记录导出
设备软件终身免费升级
……
术中监护​ | 多参数监护仪
信息化外设​ | 医用灰阶/彩色诊断显示器
HIS/RIS/PACS接口授权（DICOM 3.0）
患者辅助/体位​ | 患者上床辅助梯/踏板
体位固定/搬动装置（子宫肌瘤/乳腺/骨肿瘤专用垫）
高分子亲肤凝胶垫（防压疮）
专用耗材（专机专用） | 一次性使用超声治疗增强定位组件/声窗定位
机房基建交钥匙工程​
主要用户、型号、单价
填报须知：所有项目均填写技术参数值，允许正负偏差，并提供产品的技术白皮书作为佐证资料；……行可填写列表内容以外的技术参数.行数不够可以扩展，直接在所属类别技术参数里直接添加