## （表一）供应商信息登记（电子版）
待遴选产品信息 |  |  | 参选产品信息 |  | 供应商信息 | [5 empty] | 生产商信息 |  |  |  | 注册证信息 |  | 项目信息
产品序号 | 遴选产品名称 | 遴选产品医保码 | 参选产品名称 | 生产商 | 投标人名称 | 联系人 | 联系电话 | 营业执照统一代码 | 营业执照有效期 | 法人授权委托书及起止时间： | 营业执照统一代码 | 营业执照有效期 | 医疗器械生产许可证代码 | 生产许可证有效期 | 医疗器械注册证编号 | 医疗器械注册证有效期 | 项目编号 | 项目名称
001 | 血管缝合器 | C02071207300001
002 | 支撑导管 | C02063300400004
003 | 双头可调阀导管鞘 | C02062701500002
004 | 双腔取血栓导管 | C02062500400000
005 | 带止血阀导管鞘 | C02030205500001
006 | 外周血栓抽吸导管 | C02062900400012
007 | 髂静脉支架系统 | C02061600114000
008 | PTA球囊扩张导管 | C02061800215007
009 | 外周球囊扩张导管 | C02061800215007
010 | 自扩张型支架系统 | C02061300114036
011 | 导引导丝 | C02063700301004
012 | 自膨式外周支架系统 | C02060900114024
013 | PTA球囊扩张导管 | C02061800215007
014 | 外周血管球囊扩张导管 | C02061800215007
015 | 外周血管球囊扩张导管 | C02061800215007
016 | 外周血管球囊扩张导管 | C02061800215007
017 | 外周编织型支架系统 | C02061000114028
018 | 外周编织型支架系统 | C02061300114036
019 | 血管覆膜支架 | C02060900114021
020 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | C02020800215000
021 | 冠脉乳突球囊扩张导管 | C02020800215000
022 | 药物涂层冠脉球囊扩张导管 | C02020500215001
023 | 微导管 | C02021100400000
024 | 药物涂层PTCA球囊扩张导管 | C02020500215001
025 | 紫杉醇药物涂层冠脉球囊扩张导管 | C02020500215001
026 | 切割球囊系统 | C02020700215000

## （表二）供应商信息审核表（纸质+电子版）
耗材遴选采购项目编号及名称：XS26YH0003 血管缝合器等外周介入材料
投标人 ： |  | 0 |  |  | 0 | 0
审核内容 | [6 empty] | 审核
投标人 | 基本资格条件 | 1 | 营业执照统一代码： | 0 | 效期： | 0
|  | 2 | 法定代表人+受委托人身份证明
|  | 3 | 法人授权委托书及起止时间： |  | 0
| 特定资格条件 | 4 | 医疗器械经营许可证编号： | 0 | 效期： | 0
|  | 5 | 销售授权文件
| 承诺 | 1 | 基本资格条件承诺函
|  | 2 | 实质性响应承诺函
|  | 3 | 遴选采购最低价承诺书
|  | 4 | 医药价格和招采信用评级等级承诺书
|  | 5 | 诚信守法承诺书、质量及售后服务保证书（自定格式，加盖公司公章鲜章）
遴选产品： |  | #N/A |  |  | 序号： | 1
生产商 | 基本资格条件 | 1 | 营业执照统一代码： | #N/A | 效期： | #N/A
|  | 2 | 医疗器械生产许可证编号： | #N/A | 效期： | #N/A
参选产品 | 基本信息 | #N/A |  | #N/A
|  | 1 | 医疗器械注册证编号： | #N/A | 效期： | #N/A
| 特定资格条件 | 2 | 报名产品国家医保局官网查询截图（按照产品型号报名顺序）
|  | 3 | 报名产品重庆市医保局官网查询截图（按照产品型号报名顺序）
|  | 4 | 报名产品药交所挂网及交易截图（按照产品型号报名顺序）
医学装备科签字确认 |  | 审核人 | 年 月 日
|  | 部门负责人 | 年 月 日
报名须知： 1.投标人须据实填写表一、表二、表三内容（具体参照表四要求）。 2.投标人须按照该表的序号顺序准备所有纸质材料（包括报名表表二、表三），并加盖公司鲜章。 3.将报名表EXCEL版及所有纸质材料扫描后的PDF版（文件命名为：项目编号 项目名称 投标人名称）发送至邮箱xsxyxzbk@163.com（纸质材料包括报名表表二、表三，并放置于资质材料之前）。 4.请投标人将所有纸质报名材料（请勿胶装）交至我院医学装备科。报名事宜联系人：郭老师，电话：023-76683530。

## （表三）报名产品信息表（纸质+电子版）
项目参数信息（不打印、不填写区域） |  |  |  |  | 不打印区域 |  |  | 秀山县人民医院遴选报名表
[6 empty] | 项目： | XS26YH0003 | 公司名称（全称）：
[7 empty] | 血管缝合器等外周介入材料 | 公司负责人及电话、身份证号码：
授权人及电话、身份证号码：
基本用途 | 功能/参数要求 | 医保码前15位 | 使用科室 | 备注 | 投标人 | 序号 | 产品名称 | 产品注册证号 | 注册名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号规格 | 型号说明 | 是否有原合同 | 计量单位 | 原执行价（元） | 药交所最低成交价（元） | 全国最低价（元） | 最终报价（元） | 是否挂网（必填） | 国家医保耗材码（27位，必填） | 是否能收费（必填）以项目收费请填写“项目”两字 | 是否在重庆市医保局耗材目录中（必填） | 备注
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由缝合装置和线结修整装置组成，适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后缝合股总动脉穿刺部位。 | C02071207300001 | 胸心外科 |  |  | 001 | 血管缝合器
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品是一种多用途血管内器械。导管采用超小外廓尖端——一种光滑的亲水性涂层，应用于导管远端 40 cm 长的表面；远端导管杆有 3个等距的不透射线的标记，便于评估血管系统内的形状。导管近端部分有一个母鲁尔锁定接口，用于导丝进入和液体注入。 | C02063300400004 | 胸心外科 |  |  | 002 | 支撑导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 双头可调阀导管鞘由侧支止血阀、可调止血阀、导管鞘和扩张器组成。产品用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | C02062701500002 | 胸心外科 |  |  | 003 | 双头可调阀导管鞘
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品为双腔球囊导管，主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成，并带有附件一次性注射器。制造材料：导管体：聚氯乙烯；球囊：乳胶（两端各有一个302不锈钢显影标记）；座：聚氯乙烯；充盈阀：聚氨酯和聚酯树脂；支撑丝：不锈钢和低密度聚乙烯；注射器：聚丙烯和聚酯戊二烯。 | C02062500400000 | 胸心外科 |  |  | 004 | 双腔取血栓导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品含有导管鞘及扩张器，部分规格型号含有配套的导丝。用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路，并协助介入器械输送至冠脉、外周血管。 | C02030205500001 | 胸心外科 |  |  | 005 | 带止血阀导管鞘
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由可调弯管、座、手柄和带三通的延长管组成，部分型号配有扩张器、手动抽吸泵、储留腔以及废液袋。适用于去除外周血管系统的血栓。 | C02062900400012 | 胸心外科 |  |  | 006 | 外周血栓抽吸导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由支架和输送系统组成，支架预装于输送系统。支架由镍钛合金制成，头端带有不透射线标记。 | C02061600114000 | 胸心外科 |  |  | 007 | 髂静脉支架系统
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品采用同轴设计，由手柄（聚碳酸酯）、缓冲器（聚氨酸）、外轴（尼龙12）、三层式内轴（Pebax 7233、聚乙烯共聚物、高密度聚乙烯）、球囊（Pebax 7233）、标记带（18K金）、近端标记（烫印箔）、缓冲尖端（尼龙弹性体）、球囊保护装置（聚四氟乙烯）组成。导管远端涂覆有亲水性涂层（Bioslide）和疏水涂层（Xtra）。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 008 | PTA球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品为OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊显影点、球囊、导管、导管座组成，球囊由Grilamid L25尼龙制成。产品涂有亲水涂层。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 009 | 外周球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | Innova自扩张型支架系统由支架和输送系统组成。支架材料为镍钛合金，近端和远端均有钽不透射线标记。输送系统由手柄和管杆组成。 | C02061300114036 | 胸心外科 |  |  | 010 | 自扩张型支架系统
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品主要由芯丝和绕丝组成。远端芯丝为镍钛合金，近端芯丝为304V不锈钢。头端绕丝为不透射线的铂/镍。导丝的远端部分覆盖聚亚氨酯护套和PVP亲水涂层。 | C02063700301004 | 胸心外科 |  |  | 011 | 导引导丝
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由预装的自膨式镍钛合金支架和OTW型输送系统组成，支架两端共有12个（每端6个）镍钛铂合金制成的不透射线标记。导管包括一个在输送过程中覆盖支架可伸缩鞘、一个头端、一个带导丝腔的在展开的过程中支撑支架的工字梁、一个可拆卸的外层护套以及一个具有安全锁和回收特征的手柄组件。 | C02060900114024 | 胸心外科 |  |  | 012 | 自膨式外周支架系统
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品为OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊显影点、球囊、导管、导管座组成，球囊上涂有亲水涂层。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 013 | PTA球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由双层球囊、球囊内部构件、头端、双腔导管轴、鲁尔接头以及压力释放阀组成，带有铂铱合金不透射线标记，产品远端外表面以及导丝腔涂覆涂层。制造材料为： 球囊外层（聚酰胺12）；内层（Pebax7233）；球囊内部构件（聚酰胺12或热塑性聚酰胺）；头端（Pebax6333）；双腔导管轴（聚酰胺12）；鲁尔接头（聚碳酸酯）；压力释放阀（热塑橡胶）。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 014 | 外周血管球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品为OTW型双腔导管。一个内腔通过侧口扩张球囊;另一个腔，起始于直形进入口，可插入导丝（最大0.014"）并连接至导管的远端尖端。有两个用于定位球囊的不透射线标记。球囊的材料为Grilamid L25。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 015 | 外周血管球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品是一款整体交换型（OTW）导管，由球囊、球囊标记物、导丝内腔、外组件、球囊头端、鲁尔接口、鲁尔接口溢放口、鲁尔接口粘合剂、疏水涂层等部件组成。其球囊所在的位置接近远端无创头部。可以将压力泵连接侧口并通过其内的一个管腔扩张球囊。还有另一个起始于直型入口的管腔，通往导管远端头部，可用于插入导丝（最粗0.018"）。球囊有两处显影标记物。球囊材料为聚酰胺Grilamid L25。 | C02061800215007 | 胸心外科 |  |  | 016 | 外周血管球囊扩张导管
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由六根封闭端镍钛合金丝交织而成的Supera自膨式镍钛合金支架和输送系统组成。用于改善有症状的股浅动脉（SFA）和/或腘动脉近端的原发性或再狭窄的自身病变或闭塞患者的腔内直径，其中参照血管直径为4.0-6.5mm，病变长度不超过140mm。 | C02061000114028 | 胸心外科 |  |  | 017 | 外周编织型支架系统
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由镍钛合金丝编织而成的自膨式支架与输送系统组成，用于改善有症状的股浅动脉（SFA）和/或腘动脉近端的原发性或再狭窄的自身病变或闭塞患者的腔内直径，其中参照血管直径为6.5-7.5 mm，病变长度不超过140 mm。 | C02061300114036 | 胸心外科 |  |  | 018 | 外周编织型支架系统
外周动静脉及主动脉介入手术治疗 | 产品由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金（Nitinol）支架，两端各有4个射线可探测性钽标记，支架覆有材料为ePTFE的外膜和内膜，内膜内表面含碳。支架预装在输送系统远端的内导管和外鞘之间。 | C02060900114021 | 胸心外科 |  |  | 019 | 血管覆膜支架
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品为快速交换（RX）结构，由头端、球囊、内管、外管、海波管、示标、应变释放套管和接头组成，横跨球囊部位设置有与头端和外管相连的棘突丝，导管远端部分和球囊部分均涂覆亲水涂层。 | C02020800215000 | 心血管内科 |  |  | 020 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品为快速交换型球囊扩张导管，主要由球囊、外管、内管、管座、显影标记、尖端管、护套管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。球囊材料为尼龙12，球囊表面径向排列有4排乳突。 | C02020800215000 | 心血管内科 |  |  | 021 | 冠脉乳突球囊扩张导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品为快速交换型（Rx型）球囊扩张导管，由尖端、球囊、标记环、内管、外管、海波管、管座护套和管座组成，远端外管表面涂覆亲水涂层，球囊有效长度表面涂覆紫杉醇药物涂层，药物剂量密度为1.5μg/mm2，辅料为麦芽酚。 | C02020500215001 | 心血管内科 |  |  | 022 | 药物涂层冠脉球囊扩张导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品由座、应变释放套管和管身组成，管身表面涂覆亲水涂层。 | C02021100400000 | 心血管内科 |  |  | 023 | 微导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品由带紫杉醇涂层的球囊、末端、定位标记环（双标记）、远端管（其中包括远端内管和远端外管）、近端组件、导管加强件和导管座组成。 | C02020500215001 | 心血管内科 |  |  | 024 | 药物涂层PTCA球囊扩张导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品为Rx型球囊扩张导管，由末端、球囊、内管、显影环、远外管、变径丝、海波管、应力扩散管及导管座组成。球囊表面载有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，剂量密度为3μg/mm²，载药基质为棓丙酯。 | C02020500215001 | 心血管内科 |  |  | 025 | 紫杉醇药物涂层冠脉球囊扩张导管
经皮冠状动脉介入治疗 | 产品为快速交换型切割球囊扩张导管，主要由球囊、刀片、外管、内管、座、显影标记、尖端tip、扩散应力管等组成。球囊表面分布有3或4排不锈钢刀片，球囊导管的远端外表面涂有PVP亲水涂层，球囊部分具有两个不透X射线标记，近端的鲁尔连接头可连接附件。 | C02020700215000 | 心血管内科 |  |  | 026 | 切割球囊系统
1.投标人仅需填写该行的黄色底板部分内容。 2.有原合同的产品在“原执行价”列中填写与我院实际合同执行价（在合同执行中有降价的，填降价后的价格）。 3.不进行报名的产品不填该行，也不删除。 4.本表需提交电子版和加盖公司公章鲜章的纸质版（在公司名字处加盖鲜章）。

## （表四）填表须知
《耗材遴选报名表》填表要求：
序号 | 相关要求
1 | 投标人需在《耗材遴选报名表》原表中进行填写，不得随意删除表中内容，并将其Excel电子版的文件名命名为“CGXXHCXXX 项目名称 投标人名称”发送至电子邮箱xsxyxzbk@163.com。
2 | 表一：待遴选产品信息和项目信息不可更改，可报名部分产品。不报名的产品删除相应行。
3 | 产品名称填写注册证上的产品名称，生产商填写产品注册证上的注册人名称。
4 | 若所报产品为进口产品，表一无须填写生产商信息。
5 | 若报名产品属于第二类医疗器械的，经营许可证可用经营备案凭证替代。
6 | 若报名产品属于第一类医疗器械的，须按照行业要求提供相应资质，资质中注册证用备案凭证和备案信息表替代。
7 | 若报名产品属于消毒卫生类产品，须按照行业要求提供相应资质，并在表一中填写相应的资质内容。表三中注册证号、注册证效期填写“消毒卫生类”，注册名称、规格型号须按照产品说明书、实物包装或彩页内容进行填写。
8 | 若报名产品属于非医疗器械类，须按照行业要求提供相应资质，并在表一中填写相应的资质内容。表三中注册证号、注册证效期填写“非医疗器械”，注册名称、规格型号须按照产品说明书、实物包装或彩页内容进行填写。
9 | 表二中仅需填写“序号”（黄底红字部分），其余不可更改。报名多个产品，整体复制14-21行，根据报名信息改写序号。
10 | 表三：所报名的同一产品（注册证）有多个规格型号，若各型号规格价格相同，型号规格一栏填写一个常用型号规格，型号说明一栏填写所有型号规格同价。若价格不相同，复制该行，每种价格填写一个型号规格，并按价格由高到低排列，型号说明一栏列举该价格所有型号规格。另请投标人在提交的纸质注册证上将所报名产品的规格型号用笔勾出来，以便审核。产品品牌以“产地+品牌（或生产厂家简写）”的格式进行填写。
11 | 表三中若报名产品为在用产品，即在我院有合同（过期较久（超过上一合同周期）的视为无合同），在“是否有原合同”一列填写“是”，并在“原执行价”一列填写原合同价格（以数字格式填写，该价格指在我院实际执行价格，若在原合同执行期间有降价，则需填写降价后的价格），同时提交合同复印件。无合同的在“是否有原合同”一列填写“否”，无需填写“原执行价”一列。注意：即使报名产品在遴选采购前由其他供应商进行配送，也视为有合同，故在遴选采购前请务必与生产厂家核实报名产品是否在我院有合同。
12 | 医保码截图按表三顺序依次截图，分别在国家医保系统和重庆医保系统截图，截图文件用word保存，打印后加盖投标人公章。